Análisis de Corriente Continua y Corriente Alterna, y Desarrollo de Aplicación para Cálculo de Parámetros Eléctricos

PILLPE ROMANI FRANK

Resumen—Este informe presenta un análisis detallado de la Corriente Continua (CC) y Corriente Alterna (CA), explicando sus características fundamentales, aplicaciones prácticas en sistemas eléctricos y principios teóricos que las gobiernan. Además, se documenta el desarrollo de ejercicios prácticos realizados en entorno Windows Forms (C++/CLI), donde se implementaron cálculos eléctricos aplicando leyes fundamentales como Ley de Ohm, impedancia en circuitos RLC y validación de datos de entrada para evitar errores de formato. El objetivo del trabajo fue consolidar conocimientos teóricos mediante la implementación computacional precisa y confiable.

Abstract-- This report presents a detailed analysis of Direct Current (DC) and Alternating Current (AC), explaining their fundamental characteristics, practical applications in electrical systems, and the theoretical principles that govern them. Furthermore, it documents the development of practical exercises performed in a Windows Forms environment (C++/CLI), where electrical calculations were implemented applying fundamental laws such as Ohm's Law, impedance in RLC circuits, and input data validation to prevent formatting errors. The objective of this work was to consolidate theoretical knowledge through precise and reliable computational implementation.

- Introducción

La electricidad se ha convertido en un recurso indispensable para la operación de sistemas de comunicación, transporte, automatización industrial, informática y equipamiento doméstico. Comprender su comportamiento no solo es esencial desde el punto de vista académico, sino también desde la perspectiva de ingeniería aplicada [1].

Entre las principales formas de suministro eléctrico se encuentran la Corriente Continua y la Corriente Alterna. Cada una presenta ventajas específicas dependiendo del uso, condiciones de operación y requerimientos técnicos de los dispositivos que las utilizan [2].

La Corriente Continua se emplea ampliamente en electrónica, almacenamiento energético y sistemas alimentados por baterías, mientras que la Corriente Alterna es predominante en sistemas eléctricos de potencia debido a su facilidad de generación, transformación y transmisión a grandes distancias [1][3].

En este trabajo, además del análisis teórico, se integró una herramienta computacional que permite automatizar cálculos eléctricos, reforzando el aprendizaje y asegurando resultados precisos mediante validación de datos y correcta implementación matemática [4].

- FUNDAMENTOS DE CORRIENTE CONTINUA (CC)

- Definición

La Corriente Continua se caracteriza por mantener una dirección de circulación constante y un valor que puede ser fijo o variar lentamente sin invertir su polaridad. Este tipo de corriente es típico de fuentes químicas y electrónicas como baterías, paneles solares y fuentes reguladas [1][2].

- Fuentes de Corriente Continua

Entre sus principales fuentes destacan las baterías recargables, pilas, celdas solares y fuentes electrónicas rectificadas. Su estabilidad hace que sea ampliamente utilizada en dispositivos electrónicos, telecomunicaciones, control industrial y sistemas digitales [1][4].

- Ley de Ohm en CC

El análisis de circuitos de CC se fundamenta principalmente en la Ley de Ohm:

V=I⋅R

Esta relación permite establecer dependencias directas entre voltaje, corriente y resistencia, convirtiéndose en herramienta base para diseño eléctrico y diagnóstico de fallas [1][2].

D. Circuitos Resistivos

En los circuitos analizados dentro del proyecto, se abordaron configuraciones en serie y paralelo. En serie la resistencia equivalente se obtiene sumando las resistencias individuales, mientras que en paralelo se emplea la relación:

Estos cálculos fueron implementados correctamente en la aplicación desarrollada, demostrando la coherencia entre teoría y práctica [2][4].

- FUNDAMENTOS DE CORRIENTE ALTERNA (CA)

A. Naturaleza de la CA

La Corriente Alterna se caracteriza por variar su magnitud y sentido de forma periódica, normalmente representada mediante una onda sinusoidal. Este tipo de suministro es utilizado en la distribución eléctrica global debido a su eficiencia para transmisión a larga distancia y su capacidad para modificar niveles de voltaje mediante transformadores [1][3].

B. Parámetros Característicos

Entre los parámetros fundamentales destacan la frecuencia, el periodo y la velocidad angular:

ω=2πf

Estos parámetros determinan el comportamiento dinámico de los circuitos eléctricos y su respuesta frente a diferentes cargas [2][3].

C. Circuitos RLC

En la aplicación se trabajó con circuitos compuestos por resistencia (R), inductancia (L) y capacitancia (C), elementos que introducen oposición al cambio de corriente llamada reactancia [1][4].

Las reactancias se definen como:

La impedancia total se calcula mediante:

y la corriente resultante:

Estos cálculos permitieron analizar correctamente el comportamiento del sistema en régimen sinusoidal [1][2][4].

- DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

La aplicación desarrollada en Windows Forms con C++/CLI tuvo como finalidad facilitar cálculos eléctricos, mejorar la interpretación de resultados y servir como apoyo académico. Se priorizó la robustez, validación de datos y facilidad de uso [4].

A. Objetivos Funcionales

- Calcular parámetros en circuitos de CC y CA.

- Automatizar cálculos evitando errores manuales.

- Aceptar formato decimal con punto o coma.

- Mostrar mensajes claros ante datos incorrectos.

B. Resolución de Problemas Técnicos

Durante el desarrollo se presentaron complicaciones como funciones duplicadas, variables no declaradas y errores de conversión numérica. Estos inconvenientes fueron solucionados mediante correcta organización del código y aplicación de buenas prácticas recomendadas en literatura especializada [1][3][4].

- RESULTADOS

El software desarrollado permite realizar cálculos confiables, gestionar adecuadamente datos de entrada, evitar errores por formato y ofrecer información estructurada al usuario. Desde el punto de vista académico, el proyecto reforzó la comprensión de fenómenos eléctricos y su traducción a lógica computacional, logrando integración exitosa entre teoría y práctica [1][2][4].

VI.CONCLUSION

La comprensión de Corriente Continua y Alterna es esencial para cualquier área relacionada con ingeniería eléctrica. El proyecto permitió consolidar conceptos fundamentales, aplicar leyes eléctricas, analizar circuitos reales y, al mismo tiempo, desarrollar una herramienta informática útil y eficiente. Se evidencia que la implementación computacional fortalece el aprendizaje y contribuye a la precisión técnica [1][2][3].

Referencias

- [1] A. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw-Hill, 2015.

- [2] R. Boylestad, Introductory Circuit Analysis, Pearson, 2013.

- [3] IEEE Standards Association, “Electrical Terminology Guidelines,” IEEE, 2020.

- [4] J. Nilsson and S. Riedel, Electric Circuits, Pearson, 2019.